## Sheet1
1. Kanali za odvođenje dima i toplote (ODT) iz jednog sektora SRPS 1366-9 / EN 1366-9
R.b. | Opis | J.m. | Kol. | Cena | Ukupno
1 | Nabavka i montaža kompenzatora deformacija predviđenih za opremanje kanala za odvođenje dima i toplote iz jednog sektora, otpornih na vatru u trajanju do 120 minuta. Kanale je potrebno izraditi od pocinkovanog lima ( 0.60-1.25 mm ) u kompletu sa prirubnicama, nosačima, osloncima i priborom za montažu. Kanali su ispitani u skladu sa SRPS EN 1366-9, klasifikovani prema SRPS EN 13501-4, sa adekvatnom dokumentacijom. | m2
2. Kanali za odvođenje dima i toplote (ODT) iz više sektora SRPS 1366-8 / EN 1366-8
R.b. | Opis | J.m. | Kol. | Cena | Ukupno
2 | Nabavka i montaža Rimoterm ploča predviđenih za izdvajanje horizontalnih i vertikalnih kanala za odvođenje dima i toplote iz više sektora , izrađenih od pocinkovanog lima sa otpornosti prema požaru u trajanju do 120 minuta. Kanale je potrebno izraditi od pocinkovanog lima ( 1.00 mm ) u kompletu sa prirubnicama, nosačima, osloncima, horizontalnim i vertikalnim ojačanjima i priborom za montažu. Kanali su ispitani u skladu sa SRPS EN 1366-8, klasifikovani prema SRPS EN 13501-4, sa adekvatnom dokumentacijom. | m2
3. Ventilacioni kanali SRPS 1366-1 / EN 1366-1
R.b. | Opis | J.m. | Kol. | Cena | Ukupno
3 | Nabavka i montaža Rimoterm ploča predviđenih za izdvajanje horizontalnih i vertikalnih kanala za ventilaciju izrađenih od pocinkovanog lima, sa otpornosti prema požaru u trajanju do 120 minuta. Kanale je potrebno izraditi od pocinkovanog lima ( 0.60-1.25 mm ) u kompletu sa prirubnicama, nosačima, osloncima i priborom za montažu. Kanali su ispitani u skladu sa SRPS EN 1366-1, klasifikovani prema SRPS EN 13501-3, sa adekvatnom dokumentacijom. | m2